Pitanje 1: na strani 14 konkursne dokumetnacije u uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu zahtevano je da se ponuda dostavi na srpskom jeziku. Molim vas za pojašnjenje da li je  prihvatljivo dostaviti tehničku dokumentaciju tipa brošura i specifikacija i autorizacije, sertifikate o kvalitetu dostaviti na engleskom jeziku na kom su originalno i izdati?

Odgovor: Prihvatljivo je da dostavite tehničku dokumentaciju tipa brošura, specifikacija i autorizacije, sertifikate o kvalitetu na engleskom jeziku.

U vezi Tehničke specifikacije,stavka:

Monohromator: Shery-Turner tipa sa brojem linija 1800/nm,postavljamo sledeće pitanje:

Obzirom da svaki proizvođač ima karakterističan optički sistem koji je u sprezi sa različitim tipovima monohromatora, jedan od modela je i tkz.Echelle tip koji se sastoji od dva disperzivna elementa identičnih karakteristika kao i Cherny-Turner sa istim brojem linija,jer je u pitanju tkz „True Dual Atomizer“,a proizvođač je taj sistem nazvao po tipu difrakcione rešetke.Da li je prihvatljivo da se ponudi Monohromator Echelle tipa?

Odgovor :

Zbog greske u kucanju odgovora  na već postavljano pitanje,  PRIHVATIĆE SE PONUDA  Monohromatora Echelle tipa. 

