PITANJE 1.

Molimo Vas da nam pojasnite da li je prihvatljivo u Partiji 8 za stavku 3 ponuditi kese za uzorkovanje hlorisane vode 11,5x23 cm-300ml samostojeća sa tabletom Na-tiosulfata?

ODGOVOR:

Nije prihvatljivo.
