Pitanje:
Partija 6: 
S t a vk e 4 i 5 : 
Molim za pojašnjenje , da li je odgovarajuće ponuditi kese nominalne zapremine 500ml dimenzija (ŠxV) 15 x 23 cm? 
       Odgovor:
     Moguće je ponuditi kese nominalne zapremine 500 ml, ali moraju biti sa 

     Na- tiosulfatom kako i stoji u konkursnoj dokumentaciji.

