Pitanja:
Vezano za JN 6/19, partija 6, molimo vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:
 
1. U obrazcu ponude, partija 6, str.16/43 za stavku 4 je tražen Sertifikovan materijal za metale u namirnicama, sa sledećim tehničkim karakteristikama – FCCM13-DRY14QC Heavy metals I milk powder quality control material(High levels) FAPAS ili ekvivalent.
Proizvodjač FAPAS nema više u ponudi traženi kataloški broj FCCM13-DRY14QC. 
U ponudi je Heavy metals I milk powder quality control material(Low levels), sa kataloškim brojem FCCM12-DRY14QC. Da li može da se ponudi pomenutu standard?
 
2. U obrazcu ponude, partija 6, str.16/43 za stavku 6 tražen je sertifikovan referentni material za pesticide u hrani. Da li možete da precizirate o kojoj hrani se radi – mleko, jaja, brašno…? 
Odgovori:

Vezano za JN 6/19, partija 6:
1.str.16/43 za stavku 4: Ne moze se ponuditi
Heavy metals I milk powder quality control material(Low levels).Potrebno je ponuditi visoke koncentracije (high level)2.metala u hrani od strane FAPAS-a ili nekog drugog provajdera,akreditovanog za PT sheme.
2.
partija 6, str.16/43 za stavku 6:
potrebno je ponuditi pesticide u vocu i povrcu.
