Pitanja:
Vezano za JN 6/19, dostavljamo Vam sledeća pitanja:
-      Partija 2 – Stavka 9 – Gvožđe (III) hlorid x 6H2O. Tražite hemikliju Gvožđe (III) hlorid x 6H2O a navodite Cas broj 16788-57-1 koji je Cas br. za Di-Kalijum hydrogen fosfat x 3 H2O. Molim Vas da proverite šta Vam je potrebno i da u skladu sa tim izvršite izmenu tenderske dokumentacije, kako bismo ponudili adekvatnu hemikaliju.
-      Partija 2 – Stavka 12 – Kalijum tetrahloromerkurat. S obzirom da trenutno nije poznat dobavljač koji proizvodi navedenu hemikaliju, molim Vas da navedenu hemikaliju izbacite iz partije br.2 
-      Partija br.2 – Stavka br. 20 – Mineralno ulje. Molim Vas da nam navedete Cas br. ili kataloški broj za Mineralno ulje koje ste koristili.
-      Partija br.8 – Stavka br.8 i stavka br. 11 su iste, Glass microfiber filter. Molim Vas da proverite da li Vam je potrebna navedena količina, 20 pakovanja. Takođe, molim da nam potvrdite da li je prihvatljivo da za navedu stavku ponudimo Glass microfiber filter veličine pora 0,7µm, 75g/m2, Thickness 0,45mm, Grade 263 (Tehničku specifikaciju Vam dostavljamo u prilogu).
-      Partija br.8 – Stavka 12 – Filter papir za suspendovane čestice, navodite celulozni filter prečnika 47mm. Za suspendovane čestice se koristi Glass microfiber filter. Ukoliko Vam je potreban Glass microfiber filter, molim Vas da precizirate koja veličina pora Vam je potrebna, ili su Vam potrebne membrane, celulozne, celulozno acetatne ili celulozno nitratne membrane. Molim da precizirate traženu stavku i da shodno potrebama izmenite tehndersku dokumentaciju.
Odgovori:

Vezano za JN 6/19:

-      Partija 2 – Stavka 9 – Gvožđe (III) hlorid x 6H2O.Došlo je do greške u navedenom Cas broju.Ispravno  je Cas No 10025-77-1.

-      Partija 2 – Stavka 12 – Kalijum tetrahloromerkurat se briše.

-      Partija br.2 – Stavka br. 20 – Mineralno ulje.Koristili  smo HIMEDIA šifra artikla RO45.(sterilno mineralno ulje)

-      Partija br.8 – Stavka br.8 i stavka br. 11:   Briše se stavka 11. Stavka 8 se povećava na 20 kutija.Prihvatljivo je 
da za navedu stavku ponudite Glass microfiber filter veličine pora 0,7µm, 75g/m2, Thickness 0,45mm, Grade 263.Vazno je da prečnik  bude 55mm.
-      Partija br.8 – Stavka 12 – Filter papir za suspendovane čestice: Stavka 12 se briše  stavka br.7 se povećava na 13 kutija.(Grade EPM 2000,47mm ,Whatman Cat.No1882-047 ili ekvivalent)
