Pitanje:
Vezano za JN 6/19, dostavljamo Vam sledeće pitanje:
-      Partija br. 1 – Stavka 7, Natrijum karboksimetil celuloza. Tražite niske viskoznosti 800-3100 mPas. Navedena viskoznost je visoka viskoznost, Da li je prihvatljivo ponuditi Natrijum karboksimetilcelulozu  High Viskosyti 800-3100mPas čije su karakteristike u nastavku.
217274 Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, High Viscosity - CAS 9004-32-4 
Substrate for cellulase. Viscosity: (2%, H2O, 25°C): 800 - 3100 mPas.
 
	Description
	Substrate for cellulase. Viscosity: (2%, H2O, 25°C): 800-3100 mPa s at 25°C, 2% H2O.

	Form
	White solid

	CAS number
	9004-32-4

	RTECS
	FJ5950000

	Solubility
	H₂O (5 mg/ml)

	Storage
	+15°C to +30°C

	Do Not Freeze
	Ok to freeze

	Special Instructions
	Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.

	Toxicity
	Standard Handling


Odgovor:

prihvatljivo je ponuditi Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, High Viscosity - CAS 9004-32-4
