
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ĆUPRIJA

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojasnjenjima konkursne dokumentacije Jn br. 9/2016

1. Ukoliko se podnosi ponuda za vise partija, osim obrazaca ponude koji se dostavljaju za svaku partiju posebno, da li se i ugovor dostavlja uz svaku partiju ili se moze dostaviti jedan ugovor koji obuhvata vrednost svih ponudjenih partija?

Odgovor: Nije odlučujuće, može i zbirni ugovor, a može i ugovor za svaku partiju posebno.

2. Partija 1- Samo odmerno tj volumetrijsko posudje moze biti A klase, a obzirom da erlenmajeri to nisu, molim da se izbrise iz zahteva da stavke 1-8 budu A klase.
Odgovor:Prihvata se da se za stavke 1-8 izbrise oznaka A klasa
3. Partija 2- Samo odmerno tj volumetrijsko posudje moze biti A klase, molim da se izbrise iz zahteva da stavke 7-11 budu A klase.
            Odgovor:Prihvata se da se za stavke 7-11 izbrise oznaka A klasa
4. Partija 2 – Stavka 12 Levak kruskasti  za odvajanje 1000 ml – molim pojasnjenje sta predstavlja oznaka 129/10? Ako ste mislili na slif, on je za navedenu zapreminu 29/32. Da li treba da ima staklenu ili teflonsku slavinu?
Odgovor:Treba da ima teflonsku slavinu.Slif je 29/32.Oznaka 129/10 je greska.
5. Partija 2 – Stavke 15 i 16 reagens boce sa stakelnim cepom nemaju gradaciju. da li se moze ponuditi reagens boca sa navojem i plavim PP cepom?
Odgovor: Moze
6. Partija 4 –stavke 3 i 4 – da li treba ponuditi samo biretu ili komplet: bireta, pumpica, boca?
Odgovor:Potrebna je samo bireta
7. Partija 6- Samo odmerno tj volumetrijsko posudje moze biti A klase, molim da se izbrise iz zahteva da stavke 1-5 budu A klase.
             Odgovor:Prihvata se da se za stavke 1-5 izbrise oznaka A klasa
8. Partija 6- stavka 2 – da li se moze ponuditi epruveta 20x200 mm?

Odgovor: Ne može.
9. Partija 7 - Samo odmerno tj volumetrijsko posudje moze biti A klase, molim da se izbrise iz zahteva da stavke 7-10 budu A klase.
             Odgovor:Prihvata se da se za stavke 7-10 izbrise oznaka A klasa
10. Da li je za ovu javnu nabavku  JN9/2016 ( partija 8 filter papir) neophodna dozvola za promet medicinskim sredstvima, obzirom da je u pitanju “ostali laboratorijski materijal”. 

Odgovor: Nije neophodna dozvola.

11. Što se tiče partije 8 – Filter papiri, 
 
Stavka 4 - Cellulose nitrate filter paper 0.45µm,kom.100 - prečnik-50mm veličina pora 0.45µm, i
Stavka 6 - Cellulose nitrate filter - za membran filtraciju Pore0,45 Prečnik 47mm -Sartorius ili ekivalent;
 
Da li je potrebno da budu sterilni ili ne?

Odgovor: Ne treba da budu strilni.

