МОДЕЛ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Завод за јавно здравље Ћуприја «Поморавље» у Ћуприји, ул. Миодрага Новаковића 78
ЈАВНА НАБАВКА – Хранљиве подлоге, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/17
август 2017. године
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15  у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка ЈНМВ број 7/17; дел. бр.1255/1 од 04.08.2017. год. и Решења о образовању комисије за ЈНМВ  број 7/17; дел.бр.1256/1 од 04.08.2017. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Хранљиве подлоге, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви
ЈН бр. 7/2017
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,  цена, јединична мера или примедба.
	5

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	30

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	34

	VI
	Образац понуде
	40

	VII
	Модел уговора
	44

	VIII
	Образац трошкова припреме понуде
	46

	IX
	Образац изјаве о независној понуди
	47


I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за јавно здравље Ћуприја «Поморавље» у Ћуприји

Адреса: Миодрага Новаковића 78 
Интернет страница: www.zzjzcuprija.com 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 7/17 су добра -Хранљиве подлоге, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви
4. Контакт 
Лице за контакт: Душан Катић

Е - mail адреса: pravna@zzjzcuprija.com
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 7/17 су добра – Хранљиве подлоге, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви
, ознака из општег речника набавке: 33698100
2. Партије:

1.  Дехидриране хранљиве подлоге за санитарну микробиологију;

2. Дехидриране хранљиве подлоге за клиничку и санитарну микробиологију;

3.  Биолошки и хемијски индикатори;

4.  Референтни сојеви.

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,  цена, јединична мера или примедба.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Дехидриране хранљиве подлоге за
санитарну микробиологију-Partija 1
	Р.бр
	Назив  материјала
	Техничке карактеристике
	Јед.

мера
	Количина
	Попуњава понуђач 

	
	
	
	
	
	Јед.цена

дин.
	Вредност 

5х6
	Примедба

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Podloga sa agarom po
 Berd-Parkeru

500g
	Sastav

Proizvod razlaganja kazeina pankreasnim enzimima 
                                  10,0g

Ekstrakt kvasca            1,0g

Ekstrakt mesa              5,0g

Natrijum-piruvat          10,0g

L-glicin                       12,0g

Litijum-hlorid               5,0g

Agar                  12g do 22g

Voda          do        1000ml

Po SRPS EN ISO

6888-1:2009
	Pak.
	2
	
	
	

	2
	Emulzija žumanca sa K-teluritom 
 za Agar po Berd-Parkeru
	Po SRPS EN ISO

6888-1:2009
	boce
	Za 1000g
dehidrirane
podloge
	
	
	

	3
	Urea agar

(Christensen)

100g
	Sastav

Pepton                        1,0g

Glukoza                      1,0g

Natrijum hlorid           5,0g

Kalijum-dihidrogen-fosfat
                                    2,0g

Fenol-crveno             0,012g

Agar                     9g do 18g

Voda                     1000ml

Po SRPS EN ISO 6579:2008
	Pak.
	1
	
	
	

	4
	Pseudomonas agar

500g
	Sastav 

Kazein hidrolizat       10.0g

Želatin pepton            16,0g

Kalijum sulfat anhidr. 10,0g

Magnezijum hlorid , anhidrovani                1,4g

Agar            11.0g do 18.0g

Voda                    1000ml

SRPS EN ISO 16266:2010

	Pak.
	1
	
	
	

	5
	 CN suplement

(za Pseudomonas agar)
	Sastav

Cetrimid                   0.2g

Nalidiksinska kiselina 
                                 0.15g

za 1000ml gotove podloge
SRPS EN ISO 16266:2010
	Pak.
	Za500g
dehidrirane podloge
	
	
	

	6
	Kingova B podloga

100 gr
	Sastav 

Pepton                     20,0 g

Glicerol                   10 ml

Dikalijum-hidrogen-fosfat 1,5g

Magnezijum sulfat heptahidrat                  1,5 g

Agar                          15,0 g

Voda                      1000ml
SRPS EN ISO 16266:2010
	pak
	1
	
	
	

	7
	Agar sa ekstratom kvasca  100 gr
	Sastav

Tripton (Pepton iz kazeia, pancr.)                         6.0 g

Dehidrirani ekstrakt kvasca 3,0 g

Agar                           10-20 g

Voda                        1000 ml

SRPS EN ISO 6222 :2010 
	pak
	1
	
	
	

	8
	Bile eskulin azid agar

500g
	Sastav

Tripton                    17.0g                       

Pepton                      3,0g

Ekstrakt kvasca        5.0g
Goveđa žuč ,dehidrirana 
                                 10.0g      

Natrijum hlorid         5,0g

Eskulin                     1,0g

Amonijum gvožđe(III)citrat
                                 0.5g

Natrijum azid          0,15g
 Agar                    8g do 18g  
 Voda                      1000ml
SRPS EN ISO 7899-2 :2010
        
	Pak.
	1
	
	
	

	9
	Slanetz Bartley agar

500g
	Sastav                       

Triptoza                      20,0g   

Ekstrakt kvasca           5,0g

Glukoza                       2,0g

Dikalijum hydrogen fosfat
                                     4,0g

Natrijum azid               0,4g

2,3,4 tetrazolijum hlorid 0,1g

Agar                    8g do 18g  

Voda                      1000ml
SRPS EN ISO 7899-2 :2010
     
	Pak.
	3
	
	
	

	10
	Azid dekstrozni bujon

500g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Triptoza                    15.0g

Mesni ekstrakt          4.5g

Glukoza                     7.5g

Natrijum hlorid         7.5g

Natrijum azid             0.2g
	Pak.
	2
	
	
	

	11
	Voges Proskauer

100g
	Sastav

Pepton                        7,0g

Glukoza                      5,0g

Dikalijum-hidrogen-fosfat
                                   5,0g

Voda                         1000ml

Po SRPS EN ISO 6579:2008
	Pak.
	1
	
	
	

	12
	Puferovana peptonska voda(BPW)

500g
	Sastav:
Proizvod enzimskog razlaganja životinjskog tkiva
                                    10,0g

Natrijum hlorid              5,0g

Dinatrijum-hidrogen-fosfat-dodekahidrat                  9,0g

K-dihidrogen-fosfat       1,5g

Voda                         1000ml

Po SRPS EN ISO

11290-2:2010     
	Pak.
	10
	
	
	

	13
	Rappaport-Vassiliadis podloga sa sojom 100g
	Sastav:

Proizvod enzimskog razlaganja soje             4.5g

Natrijum-hlorid            7.2g

Kalijum-dihidrogen-fosfat
                     +                                Dikalijum-hidrogen-fosfat
                                     1.44g

Magnezijum hlorid  anhidrovani                13,4g

ili

Magnezijum hlorid  heksahidrat                  28,6g

Malahit-zeleni oksalat 
                                  0,036g

Voda                         1000ml

Po SRPS EN ISO 6579:2008
	Pak.
	1
	
	
	

	14
	Muller-Kauffmann tetrationat-novobiocin bujon
(MKTTn)
 100g
	Sastav:

Ekstrakt  mesa              4,3g

Proizvod enzimskog razlaganja kazeina         8,6g

Natrijum-hlorid            2,6g

Kalcijum karbonat      38,7g

Natrijum-tiosulfat-pentahidrat                   47,8g

Goveđa žuč za bakteriološku upotrebu                      4,78g
Brilijant-zeleno         9,6mg

Voda                       1000ml

Po SRPS EN ISO 6579:2008

	Pak.
	2
	
	
	

	15
	Novobiocin 

0.02g ili dr.
	Količina novobiocina na litar gotove podloge je 0,04g
Po SRPS EN ISO 6579:2008
	bočica
	Za 200g

dehidrirane

podloge

MKTTn
	
	
	

	16
	(TBX)  Tripton-žučni-glukuronid agar
 500g
	Sastav

Proizvod enzimskog razlaganja kazeina       20,0g

Žučne soli br.3              1,5g

5-bromo-4-hloro-3-indolil-β-D-glukuronska kiselina 
                                  0,075g

Dimetilsulfoksid       3ml

Agar                    9g do  18g
Voda                      1000ml
Po SRPS ISO 16649-1:2008                                  
	Pak.
	2
	
	
	

	17
	Vankomicin suplement za mLST(Modifikovani lauril sulfat triptoza bujon)
	10µg vankomicina/ml mLST

Po SRPS ISO/TS 

22964:2009
	bočica
	Za 100g

dehidrirane

podloge
	
	
	

	18
	DRBC (Dihloran-rose вengal hloramfenicol аgаr) 
500g
	Sastav

Proizvod enzimskog razlaganja životinjskog tkiva
                                     5,0g

D-glukoza                   10,0g

K-dihidrogenfosfat     1,0g

Magnezijum sulfat      0,5g

Dihloran(2,6-dihloro-4-nitroanilin)                0,002g

Rose Bengal              0,025g

Agar                 12g do 15g

Hloramfenikol             0,1g

Voda                         1000ml

Po ISO 21527-1:2008(E)

	Pak.
	1
	
	
	

	19
	DG18 agar 

500g
	Sastav

Proizvod enzimskog razlaganja kazeina      5,0g                              
D-glukoza                   10,0g

K-dihidrogenfosfat     1,0g

Magnezijum sulfat      0,5g

Dihloran(2,6-dihloro-4-nitroanilin)                0,002g

Agar                 12g do 15g

Hloramfenikol             0,1g
Voda                         1000ml

Po ISO 21527-2:2008(E)
	Pak.
	3
	
	
	

	20
	Ksiloza lizin dezoksiholat agar (XLD agar) 

500g
	Sastav
Ekstrakt kvasca u prahu 3,0g

Natrijum-hlorid            5,0g

Ksiloza                         3,75g

Laktoza                         7,5g

Saharoza                       7,5g

L-lizin hidrohlorid        5,0g

Natrijum-tiosulfat         6,8g

Amonijum gvožđe (III) citrat
                                     0,8g

Fenol crveno                0,08g

Natrijum dezoksiholat 1,0g

Agar                      9g do 18g

Voda                       1000ml

Po SRPS EN ISO 6579:2008

	Pak.
	2
	
	
	

	21
	PCA – podloga za ukupan broj bakterija 
500g
	Sastav

Proizvod enzimskog razlaganja kazeina      5,0g                              
Ekstrakt kvasca           2.5g

Glukoza,anhidrovana  1,0g

Agar                    9g do 18g

Voda                     1000ml

Po SRPS EN ISO 

4833:2008
	Pak.
	4
	
	
	

	22
	Ljubičasto crveni žučni agar sa glukozom – VRBG 
500g
	Sastav

Proizvod enzimskog razlaganja životinjskih tkiva
                                     7,0g

Ekstrakt kvasca           3,0g

Žučne soli br.3            1,5g

Glukoza                      10,0g

Natrijum hlorid            5,0g

Neutralcrveno             0,03g

Kristalnoljubičasto 0,002g
Agar                     9g do 18g

Voda                         1000ml

Po SRPS ISO 21528-1:2009
	Pak.
	9
	
	
	

	23
	Agar sa glukozom 500g
	Sastav

Proizvod enzimskog razlaganja kazeina      10,0g

Ekstrakt kvasca           1,5g

Glukoza                       10,0g

Natrijum hlorid            5,0g

Bromkrezol-purpur     
                                0.015g

Agar                    9g do 18g

Voda                        1000ml
Po SRPS ISO 21528-1:2009
	Pak.
	1
	
	
	

	24
	Podloga za

Bacillus cereus

(zaMYP agar)

500g
	Sastav

Eksrakt goveđeg mesa 1,0g

Proizvod enzimskog razlaganja kazeina       10,0g

D-manitol                    10,0g

Natrijum-hlorid            10,0g

Fenol-crveno             0,025g

Agar                   12g do 18g
Voda                          900ml

SRPS EN ISO 7932:2009

	Pak.
	2
	
	
	

	25
	Polymyxin B

sulfat (supplement za MYP agar)
5ml ili 10ml ili dr.

	Sastav 

Polimiksin B sulfat  106IU

Voda                      100ml 

SRPS EN ISO 7932:2009
                      
	bočica
	Za 1000g

dehidrirane

podloge
	
	
	

	26
	Emulzija žumanca za 

MYP agar
 
	Pripremljen po

SRPS EN ISO 7932:2009
	boca
	Za 1000g

dehidrirane

podloge
	
	
	

	27
	Polubujon po Frejzeru 
100g
	Sastav

Mesni pepton(proizvod peptičnog razlaganja životinjskog tkiva)     5,0g

Tripton(proizvod peptičnog razlaganja kazeina)     5,0g
Goveđi ekstrakt           5,0g

Ekstrakt kvasca           5,0g

Natrijum hlorid           20,0g

Dinatrijum-hidrogen- fosfat-

dihidrat                        12,0g

K-dihidrogen-fosfat     1,35g

Eskulin                         1,0g

Litijum hlorid                3,0g

Akriflavin               0,0125g
Nalidiksinska kiselina 0,01g

Voda                         1000ml

Po SRPS EN ISO

11290-1:2010     


	Pak.
	2
	
	
	

	28
	Bujon po Frejzeru 100g
	Sastav

Mesni pepton(proizvod peptičnog razlaganja životinjskog tkiva)     5,0g

Tripton(proizvod peptičnog razlaganja kazeina)     5,0g
Mesni ekstrakt           5,0g

Ekstrakt kvasca           5,0g

Natrijum hlorid           20,0g

Dinatrijum-hidrogen- fosfat-

dihidrat                        12,0g

K-dihidrogen-fosfat     1,35g

Eskulin                         1,0g

Litijum hlorid                3,0g

Akriflavin                  0,025g
Nalidiksinska kiselina 0,02g

Voda                         1000ml

Po SRPS EN ISO

11290-1:2010     
	Pak.
	1
	
	
	

	29
	Suplement

Amonijum gvožđe (III)citrat
(F.A.C.)
	Sastav

Po SRPS EN ISO

11290-1:2010     
	bočica
	Za300g 

dehidrirane podloge
	
	
	

	30
	Agar za Listeria  po Otavijaniju i Agostiju (ALOA) 500g
	Sastav

Proizvod enzimskog razlaganja životinjskog tkiva
                                  18,0g

Proizvod enzimskog razlaganja kazeina      6,0g

Ekstrakt kvasca          10,0g

Natrijum piruvat           2,0g

Glukoza                        2,0g

Mg- glicerofosfat          1,0g

Mg-sulfat(bezvodni)     0,5g

Natrijum hlorid             5,0g

Litijum hlorid               10,0g

Dinatrijum-hidrogen- fosfat 

(anhidrovani)                 2,5g

5-bromo-4-hloro-3-indolil-β-         D-glukopiranozid       0,05g

Agar                    12g do 18g

Voda                         930ml

Po SRPS  EN ISO

11290-2:2010
	Pak.
	2
	
	
	

	31
	Suplementi za ALOA
	Sastav

1.Natrijumova so nalidiksinske kis.     0.02g  NaOH(0,05mol/L)     5ml

 2.Ceftazidim           0,02g  H2O                            5ml

3.Polimiksin B sulfat
                         76700IU                            
  H2O                        5ml

4.Cikloheksimid        0,05g

Etanol                        2,5ml

Voda                          2,5ml

5.kao alternativa pod 4.

Amfotericin B            0,01g

HCl (1mol/L)             2,5ml

DMF                          7,5ml

6. L-alfa fosfatidilinozitol 2g
  H2O                        50ml

Po SRPS  EN ISO

11290-2:2010
Mogu biti pojedinačno pakovani u bočice ili  neki zajedno

	Pak.
	Za 1000g

dehidrirane

podloge
	
	
	

	32
	Laktoza TTCagar sa natrijum-

Heptadecil

sulfatom
100g
	Sastav                      

Pepton                      10,0g

Ekstrakt kvasca         6,0g

Mesni ekstrakt          5,0g

Laktoza                    20,0g
Natrijum heptadecil sulfat
(Tergitol 7)               0,100g

Brom timol plavo     0,05g
Agar              15g do 25g

Voda                       1000ml

SRPS EN ISO 9308-1:2010


	Pak.
	1
	
	
	

	33
	TTC solution

2,3,5 trifenil tetrazolijum hlorid

10ml ili dr.
	1% rastvor

SRPS EN ISO 9308-1:2010


	bočica
	Za200g 

dehidrirane podloge
	
	
	

	34
	Хромогени колиформни агар (CCA)  100 gr  
 
	  Производ ензимске дигестије казеина 1,0 g 
Екстракт квасца 2,0 g 

Натријум-хлорид 5,0 g
 Натријум-дихидроген-фосфат  2H2O 2,2 g Динатрјиум-хидроген-фосфат 2,7 g Натријум-пируват 1,0 g 

Сорбитол 1,0 g
 Триптофан 1,0 g
 Секундарни алкохол етиоксалатни сурфактант (CAS бр. 68131-40-8)а (нпр. Tergitol® 15-S-7 сурфактант)b 0,15 g 

6-хлоро-3-индоксил-β-D-галактопиранозид (ружичастожути бета-D-галактозид), (CAS бr. 138182-21-5) 0,2 g
 5-бромо-4-хлоро-3-индоксил-β-D-глукуронска киселина, циклохексиламонијумова со монохидрат (X-бета-G-глукуронид CHX со) (CAS бr. 114162-64-0) 0,1 g 

Изопропил-β-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (CAS бр. 367-93-1) 0,1 g Бактериолошки агар (у праху или грануле) од 9 g дo 18 gc 

Вода 1 000 ml

 SRPS EN ISO 9308-1:2017
	Pak.
	1
	
	
	

	35
	Tripton soja agar sa ekstraktom kvasca ТSYEA  100g
	Sastav

Proizvod enzimskog razlaganja kazeina      17.0g

Proizvod enzimskog razlaganja sojinog brašna
                                      3,0g

Natrijum hlorid             5,0g

K2-hidrogen-fosfat        2,5g

D-glukoza                      2,5g

Ekstrakt kvasca              6,0g
Agar                      9g do 18g
Voda                          1000ml

Po SRPS  EN ISO

11290-2:2010


	Pak.
	1
	
	
	

	36
	Rastvori ugljenih hidrata 

100ml
	Sastav

1- Ramnoza  5g

Voda                          100ml

i

D-ksiloza 5g

Voda                          100ml

Sterilisani filtracijom
Po SRPS  EN ISO

11290-2:2010
ili diskovi za
 L – Ramnoza 1/50

i D- ksiloza 1/50
	Pak.
	1


	
	
	

	37
	Bujon za korišćenje ugljenih hidrata (ramnoza i ksiloza) 

100g
	Sastav

Proizvod enzimskog razlaganja životinjskog tkiva
                                     10,0g

Mesni ekstrakt               1,0g

Natrijum hlorid              5,0g
Bromkrezol-purpur     0,02g 

Voda                          1000ml
Po SRPS  EN ISO
11290-2:2010
	Pak.
	1
	
	
	

	38
	P.A.C selektivni supplement za
PALCAM agar
	Polimiksin

Akriflavin

Ceftazidim
Po SRPS  EN ISO
11290-2:2010
	bočica
	Za 100g

dehidrirane

podloge
	
	
	

	39
	Podloga za dekarboksilaciju L lizina 

100g
	Sastav

L-lizin-monohidrohlorid5,0g

Ekstrakt kvasca              3,0g

Glukoza                          1,0g

Bromkrezol-crveno(purpur)
                                  0,015g
Voda                       1000ml

Po SRPS EN ISO 6579:2008
	Pak.
	1
	
	
	

	40
	Puferovani brilijant zeleni žučni bujon sa glukozom
-EE bujon- 

100g
	Sastav

Proizvod enzimskog razlaganja životinjskog tkiva
                                 10,0g

Glukoza                      5,0g

Dinatrijum-hidrogen-fosfat
                                 6,45g

K-dihidrogen- fosfat 2,0g

Goveđa žuč za bakteriološku upotrebu                     20,0g
Brilijant zeleno        0,0135g

Voda                        1000ml

Po SRPS ISO 21528-1:2009
	Pak.
	1
	
	
	

	41
	Tripton soja bujon sa ekstraktom kvasca 
100g
	Sastav

Proizvod enzimskog razlaganja kazeina      17.0g

Proizvod enzimskog razlaganja sojinog brašna
                                      3,0g

Natrijum hlorid             5,0g

K2-hidrogen-fosfat        2,5g

D-glukoza                      2,5g
Ekstrakt kvasca              6,0g

Voda                         1000ml

Po SRPS  EN ISO
11290-2:2010


	Pak.
	1
	
	
	

	42
	Agar za izolaciju

Enterobacter sakazakii

100g
	Sastav

Pepton dobijen razlaganjem kazeina pankreasnim enzimima                     7.0g

Ekstrakt kvasca            3.0g

Natrijum-hlorid            5.0g

Natrijum-dezoksiholat 0.6g

5-brom-4-hlor-3-indolil-α-D-glukopiranozid        0.15g

Kristalno ljubičasto     2mg

Agar                  12g do 18g

Voda                    1000ml

SRPS ISO/TS 22964
	Pak.
	1
	
	
	

	43
	Gvožđe sulfit agar (modifikovani)
100g
	Sastav:

Enzimski digest kazeina   15g

Digest soje iz pankreasa             5g

Ekstrakt kvasca                           5g

Dinatrijum disulfit                      1g

Gvožđe (III) amonijum citrat     1g

Agar                                 9g do 18g

Voda                                   1000ml

ISO 15213:2003(E)
	pak
	1
	
	
	

	
	Ukupno:
	
	
	
	
	
	


Напомена:
У оквиру састава дехидрираних подлога по ИСО стандардима дата је и запремина дестиловане воде потребна за растварање  дехидрираних подлога.Рок трајања испоручене робе мора да буде минимум 12 месеци, осим за суплементе који по произвођачкој спецификацији односно сертификату не могу тај услов да испуне.
Место испоруке:  __________

Рок испоруке:   ______                                                       
Услови плаћања:  ____ dana

У цену је—није урачунат ПДВ.
                                                                                                       Понуђач:
                                                                                    ______________________________
ЗФ 021 – Издање 3/11

	
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Дехидриране хранљиве подлоге  за клиничку и санитарну микробиологију
Partija 2
	
	

	
	
	
	

	ПРЕДМЕТ ТРЕБОВАЊА

	
	Назив  материјала
	Техничке карактеристике
	Јед.

мера
	Количина
	Попуњава понуђач 

	
	
	
	
	
	Јед.цена

дин.
	Вредност 5х6
	Примедба

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Hranljivi agar 
500 g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton


15.0g

Mesni ekstrakt
3.0 g

Natrijum- hlorid
5.0 g

Kalijum-hidrogenfosfat0.3g
Agar


18.0g
	Pak.
	13
	
	
	

	2
	Endo agar


500 g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton


10.0g

Laktoza

10.0g

Kalijum-hidrogenfosfat3.5g

Natrijum-sulfit
2.5g

Agar


15.0g

Fuksin


0.4g
	Pak.
	2
	
	
	

	3
	Simmons-ov citratni agar

100g
	 Sastav za 1 litar gotove podloge:
Amonijum-dihidrogen-fosfat
                                    1,0g          
Dikalijum-hidrogen-fosfat 
                                    1,0g

Natrijum-citrat
2.0g

Natrijum-hlorid
5.0g

Magnezijum-sulfat
0.2g

Agar
         8,0g do 18,0g

Bromtimol plavo
0.08g
	Pak.
	1
	
	
	

	4
	Peptonska voda

100g


	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton


10.0g

Natrijum-hlorid
5.0g
	Pak.
	1
	
	
	

	5
	Pariski manit  
100g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton


20.0g

Manitol

10.0g

Agar


5.0g

Fenol crveno
         0.025g
	Pak.
	2
	
	
	

	6
	Hranljivi bujon 
100g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton


15.0g

Mesni ekstrakt
3.0g

Natrijum-hlorid
5.0g

Kalijum-hidrogenfosfat0.3g
	Pak.
	1
	
	
	

	7
	0,5% Laktoza andrade peptonska voda

500g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton


10.0g

Laktoza

5.0g

Fuksin
 

0.01g
	Pak.
	43
	
	
	

	8
	Brilijant zeleni laktoza žučni bujon

100g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:
Pepton


10.0g

Goveđa žuč

10.0g

Laktoza

10.0g

Brilijant zeleno       0.0133g
	Pak.
	1
	
	
	

	9
	Slani bujon sa 10% NaCl

100g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton

           15.0g

Mesni ekstrakt
3.0g

Natrijum hlorid       100.0g

Kalijum-hidrogenfosfat0.3g
	Pak.
	1
	
	
	

	10
	Brilijant zeleni agar


100g

	Sastav za 1 litar gotove podloge:
Pepton


13.0g

Ekstrakt kvasca
3.0g

Laktoza

10.0g

Saharoza

10.0g

Natrijum-hlorid
5.0g

Agar


15.0g

Fenol crveno

0.08g

Brilijant zeleno       0.0125g
	Pak.
	1
	
	
	

	11
	Sulfitni agar

500g

	Sastav za 1 litar gotove podloge:
Kazein hidrolizat
10.0g

Natrijum-sulfit
0.5g

Gvožđe(III)-citrat
0.5g

Agar


15.0g
	Pak.
	6
	
	
	

	12
	Urea bujon

100g

	Sastav za 1 litar gotove podloge:
Ekstrakt kvasca
0.1g

Kalijum-dihidrogenfosfat                                       9.1g
Dikalijum-hidrogenfosfat 9.5g
Fenol crveno

0.01g
	Pak.
	1
	
	
	

	13
	40% urea

5ml ili 10 ml ili dr.
	Rastvor,dodatak za urea bujon i urea agar

(sterilisan filtracijom)

	bočica
	Za 
100g

dehidrirane podloge
	
	15.200,00
	

	14
	Eozin metilen plavi agar ( EMB agar )
500g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:
Pepton


10.0g

Laktoza

10.0g

K2-hidrogenfosfat2.0g

Agar


15.0g

Eozin Y

 0.4g

Metilen plavo
           0.065g
	Pak.
	2
	
	
	

	15
	Dekstrozni bujon

500g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton                       15.0g

Mesni ekstrakt            3.0g

Dekstroza                  10.0g
Natrijum-hlorid           5.0g

Kalijum-hidrogenfosfat  0.3g
	Pak.
	2
	
	
	

	16
	Pepton -1

100g
	Smeša enzimskih hidrolizata

dobijenih iz kazeina i mesa
	Pak.
	1
	
	
	

	17
	Kazein  hidrolizat

100g
	Dobijen hidrolizom kazeina uz enzim pankreatin
	Pak.
	1
	
	
	

	18
	Tripton soja agar

100g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:
Pepton od kazeina15.0g

Soja pepton            5.0g

Natrijum-hlorid      5.0g

Agar                     15.0g
	Pak.
	1
	
	
	

	19
	SS agar

500g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton                    5.0g

Mesni ekstrakt        5.0g

Laktoza                  10.0g

Žučne soli               8.5g

Natrijum citrate        8.5g

Natrijum-tiosulfat     8.5g

Gvožđe (III) –citrat   1.0g

Agar                          13.5 g

Neutral crveno          0.025g

Brilijant zeleno      0.00033g
	Pak.
	8
	
	
	

	20
	Ljubičasto crveni žučni agar

100g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton                      7.0g  
 Ekstrakt kvasca       3.0g

Žučne soli                1,5g

Laktoza                    10.0g

Natrijum hlorid         5,0g

Agar                          15.0g

Neutral crveno          0,03g

Kristal violet             0.002g                                          
	Pak.
	1
	
	
	

	21
	Fenil alanin agar

100g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton                        10.0g

Ekstrakt kvasca           3.0g

L-Fenilalanin               1.0g

Natrijum hlorid            5.0g

Kalijum hidrogenfosfat 1.0g

Agar                            12.0g
	Pak.
	1
	
	
	

	22
	Selenit bujon

500g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton                         5.0g

Laktoza                       4.0g

Natrijum selenit          4.0g

Na-hidrogen fosfat    10.0g
	 Pak.
	2
	
	
	

	23
	EC(Koliformni) bujon

500g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton


20.0g

Laktoza

5.0g

Natrijum-hlorid
5.0g

K2-hidrogenfosfat        4.0g

K-dihidrogenfosfat      1.5g

Žučne soli

1.5g
	Pak.
	1
	
	
	

	24
	Sabouraud maltozni agar

100g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton                          10.0g

Maltoza                         40.0g

Agar                              15.0g
	Pak.
	1
	
	
	

	25
	Sabouraud bujon

100g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton                       10.0g

Dekstroza                  20,0g
	Pak.
	1
	
	
	

	26
	Mueller Hinton agar

500g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Kazein hidrolizat         17.5g

Mesni ekstrakt               2.0g

Skrob                             1.5g

Agar                             17.0g
	Pak.
	11
	
	
	

	27
	Eskulin žučni agar

Rošeova podloga

100g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton                        10.0g

Goveđa žuč                 20.0g

Eskulin                        1.0g

Gvožđe (III) amonijum citrate                          1.0g

Agar                           16.0g                                      


	Pak.
	1
	
	
	

	28
	Sladni agar

500g
	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton                      5.0g

Sladni ekstrakrt        30.0g

Agar                         15.0g
	Pak.
	4
	
	
	

	29
	Moždano srčani bujon

(BHI bujon)

500g
	Sastav 

Proizvod enzimskog razlaganja životinjskih tkiva
                                  10,0g

Dehidrirana infuzija telećeg mozga                        12,5g

Dehidrirana infuzija goveđeg

srca                             5,0g

Glukoza                       2.0g

Natrijum hlorid           5.0g

Dinatrijum hidrogenfosfat 

anhidrovani               2,5g       

Voda                        1000ml
SRPS EN ISO 

6888-1:2009


	Pak.
	2
	
	
	

	30
	Trostruki šećer/

gvožđe agar

(TSI agar)

500g


	Sastav 

Pepton                    20.0g

Mesni ekstrakt        3.0g

Ekstrakt kvasca      3.0g

Laktoza                   10.0g

Saharoza                 10.0g

Dekstroza                  1.0g

Natrijum hlorid         5.0g

Gvožđe (III)- citrate 0,3g               

Natrijum tiosulfat      0.3g

Agar                    9g do 18g

Fenol crveno             0.024g

Voda                       1000ml

Po SRPS EN ISO 6579:2008

	Pak.
	4
	
	
	

	31
	Mac Conkey-ev bujon
100g


	Sastav za 1 litar gotove podloge:

Pepton


20.0g

Laktoza

10.0g
Žučne soli

5.0g

Natrijum-hlorid
5.0g

Bromkrezol purpur    0.01g




	Pak.
	1
	
	
	

	
	 Ukupno  :                                                                                                                                                         
	

	Напомена:
У оквиру састава дехидрираних подлога по ИСО стандардима дата је и запремина дестиловане воде потребна за растварање дехидрираних подлога. Рок трајања испоручене робе мора да буде минимум 12 месеци.
	
	


Место испоруке:  __________

Рок испоруке:     ____                                                       
Услови плаћања:  ____ dana

У цену је—није урачунат ПДВ.
                                                                                                       Понуђач:
                                                                                    ______________________________                                                                  
      ЗФ 021 – Издање 3/11
	[image: image1.jpg]



-

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Биолошки и хемиски индикатори

Partija 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРЕДМЕТ ТРЕБОВАЊА

	Р.брoj
	Назив  материјала
	Техничке карактеристике
	Јед.

мера
	Количина
	Попуњава понуђач 

	
	
	
	
	
	Јед.цена

дин.
	Вредност 5х6
	Примедба

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Test za biološku kontrolu vlažne sterilizacije 1/50

	Bacillus stearotermophilus

(ATCC 7953)
	pak
	1
	
	
	

	2
	Test nalepnice za hemijsku kontrolu suve sterilizacije  1/1000 u rolni

	Radna temperatura 180ºC ili 160ºC
	rolna
	1
	
	
	

	3
	Test trake za hemijsku kontrolu vlažne sterilizacije

	Radna temperatura 121ºC
	rolna
	1
	
	
	

	4
	Test za biološku kontrolu suve sterilizacije pak.100testova

	-Bacillus subtilis var.niger

(ATCC9372)ili G.stearotermophilus/B.atrophaeus spore

-  podloga tripton soja bujon(sterilna)
	pak
	1
	
	
	

	Ukupno
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  Напомена:  Рок трајања испоручене робе мора да буде минимум 12 месеци.

Место испоруке: ________________

Рок испоруке:  ________                                                          
Услови плаћања:  ___________dana
У цену је—није урачунат ПДВ.
                                                                                                       Понуђач:
                                                                                    ______________________________                                                                    
ЗФ 021 – Издање 3/11
	
--

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Референтни сојеви
partija 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРЕДМЕТ ТРЕБОВАЊА

	Р.брoj
	Назив  материјала
	Техничке карактеристике
	Јед.

мера
	Количина
	Попуњава понуђач 

	
	
	
	
	
	Јед.цена

дин.
	Вредност 5х6
	Примедба

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 Escherichia coli  pak 2/1

	ATCC 25922
	pak
	1
	
	
	

	2
	Escherichia coli  pak 2/1
	ATCC 8739
	pak
	1
	
	
	

	3
	 Proteus mirabilis

pak 2/1
	ATCC 35659
	pak
	1
	
	
	

	4
	Enterococcus feacalis  pak 2/1

	ATCC  29212
	pak
	1
	
	
	

	5
	Staphylococcus aureus  pak 2/1

	ATCC  25923
	pak
	1
	
	
	

	6
	Staphylococcus aureus  pak 2/1

	ATCC  6538
	pak
	1
	
	
	

	7
	Pseudomonas aeruginosa  pak 2/1

	ATCC  27853
	pak
	1
	
	
	

	8
	Pseudomonas aeruginosa
	ATCC  10145
	pak
	1
	
	
	

	9
	Clostridium p1erfringens pak 2/1

	ATCC  13124
	pak
	1
	
	
	

	10
	Salmonella enterididis pak 2/1

	ATCC  13076
	pak
	1
	
	
	

	11
	Candida albincans pak 2/1

	ATCC  10231
	pak
	1
	
	
	

	12
	Listerija monocytogenes 2/1

	ATCC  13932
	pak
	1
	
	
	

	13
	Listerija monocytogenes 2/1
	ATCC  19111
	pak
	1
	
	
	

	14
	Rhodococcus equi   pak 2/1

	ATCC  6939
	pak
	1
	
	
	

	15
	Enterobakter sakasaki  2/1

	ATCC  51329
	pak
	1
	
	
	

	16
	Bacillus cereus  pak 2/1

	ATCC 10876
	pak
	1
	
	
	

	17
	Bacillus cereus  pak 2/1
	ATCC  11778
	pak
	1
	
	
	

	18
	Salmonella typhimurium    pak 2/1

	ATCC  14028
	pak
	1
	
	
	

	19
	Bacillus subtilis  pak 2/1

	ATCC  6633
	pak
	1
	
	
	

	20
	Yersinija enterocolitica 2/1

	ATCC  23715
	pak
	1
	
	
	

	21
	Listerija  innocua   2/1

	ATCC  33090
	pak
	1
	
	
	

	22
	Listerija  ivanovii   2/1

	ATCC  19119
	pak
	1
	
	
	

	23
	Staphylococcus epidemidis   2/1

	ATCC  12228
	pak
	1
	
	
	

	24
	1) Staphylococcus

2) saprophyticus  2/1
	ATCC  15305
	pak
	1
	
	
	

	25
	Serracia marcescenes 2/1
	ATCC  14756
	pak
	1
	
	
	

	26
	Saccharomyces cerevisiae 2/1
	ATCC  9763
	pak
	1
	
	
	

	27
	Wallemia sebi
	ATCC  42694
	pak
	1
	
	
	

	28
	Aspergillus niger
	ATCC  16404
	pak
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Ukupno: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Напомена:  Рок трајања испоручене робе мора да буде минимум 12 месеци.

Место испоруке: 

Рок испоруке:                                                      
Услови плаћања:    
У цену је—није урачунат ПДВ.
                                                                                                       Понуђач:
                                                                                    ______________________________
ЗФ 021 – Издање 3/11
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број ......................[навести редни број јавне набавке], испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
3) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
4) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
5) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
6) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број ......................[навести редни број јавне набавке], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Завод за јавно здравље Ћуприја «Поморавље» у Ћуприји, ул. Миодрага Новаковића 78 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Хранљиве подлоге, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви ЈН бр. 7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.08.2017. године до 9 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
3. ПАРТИЈЕ
	Напомена:
· Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

· Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

· У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

· Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. 


4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је минимум 45 дана, максимум 90 дана, од дана испостављања фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара. Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од дана пријема захтева наручиоца и мора бити изражен у данима. Испорука добара ће се вршити сукцесивно на основу поменутих захтева.
Место испоруке – на адресу наручиоца:
Завод за јавно здравље Ћуприја «Поморавље» у Ћуприји

Адреса: Миодрага Новаковића 78 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде и гарантног рока
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Гарантни рок, тј. рок важења понуђених добара, не може бити краћи од годину дана од дана достављања.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Завод за јавно здравље Ћуприја «Поморавље» у Ћуприји, ул. Миодрага Новаковића 78, или електронске поште на е-маил : pravna@zzjzcuprija.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 7/2017.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“, по следећим критеријумима оцењивања:
	Р. бр.
	Критеријуми оцењивања
	Пондер

	
	
	

	1. 
	Понуђена цена
	50

	2. 
	Рок плаћања
	25


	3. 
	Рок  испоруке 
	25

	УКУПНО
	0-100


14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио боље услове плаћања. У случају једнаких услова плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
19. ПОНУЂАЧ, СА КОЈИМ СЕ БУДЕ ЗАКЉУЧИО УГОВОР О ЈНМВ 5/16, ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА, ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ДОСТАВИ СЕРТИФИКАТЕ ЗА ИСТЕ И УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку................................. – [навести предмет јавне набавке], ЈН број ........... 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (е-маил):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ [навести предмет јавне набавке]
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом

	

	Рок и начин плаћања

	

	Рок важења понуде

	

	Рок испоруке

	

	Место и начин испоруке

	

	Гарантни рок

	


Датум 




              Понуђач
    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће ископирати, затим попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈНМВ – ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ, БИОЛОШКИ И ХЕМИЈСКИ ИНДИКАТОРИ И РЕФЕРЕНТНИ СОЈЕВИ

Закључен између:
Наручиоца Завода зајавно здравље Ћуприја «Поморавље» у Ћуприји
са седиштем у Ћуприји, улица Миодрага Новаковића 78, ПИБ:101527126 Матични број: 07166923
Број рачуна: 840-131667-14 Назив банке:Управа за трезор,

Телефон:035/8470-036; Телефакс:035/8470-559
кога заступа директор др. Горан Радовановић
(у даљем тексту: наручилац)
и
____________.

са седиштем у _______________________ , улица ______________________ ,
ПИБ: ___________, 

Матични број: ____________,
Број рачуна: _______________ ,
 Назив банке:_______________,

Телефон:_________________ ,
 Телефакс: _______________ ,
кога заступа: _______________,  

(у даљем тексту: понуђач),
Основ уговора:

ЈН Број: 7/2017
Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од ____________.2017. године.
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________2017. године.
Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара - Хранљиве подлоге за санитарну микробиологију, биолошки и хемијски индикатори и референтни сојеви, сходно понуди понуђача из конкурсне документације. 

Члан 2.

Укупна цена уговорних добара је ________________ динара без ПДВ-а, односно ________________динара са ПДВ-ом.

Члан 3.

Понуђач је у обавези да испоштује рок и место испоруке добара из понуде, гарантни рок добара и рок важења понуде, а наручилац је у обавези да испоштује рок плаћања из исте.

Члан 4. 

Понуђач гарантује наручиоцу да купљена добра немају стварних и правних недостатака, те да иста у потпунитости одговарају техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде које су у прилогу овог Уговора.

Члан 5.

Све евентуалне неспоразуме уговорне стране ће решавати договором. У случају да то није могуће утврђиваће се надлежност суда.

Члан 6.

Уколико једна уговорна страна не испоштује своје обавезе из уговора, друга страна може захтевати раскид уговора, уз наплату настале штете.

Члан 7.

Овај уговор производи правно дејство даном обостраног потписивања и траје годину дана од дана обостраног потписивања.

Члан 8. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка за своје потребе.

Члан 9.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о предметној јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке, доставити доказ негативне референце
  ПОНУЂАЧ                                                               НАРУЧИЛАЦ

___________                                                           _______________
VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр ............. [навести редни број јавне набавке], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.















	Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр....
	 46/



