[image: image1.jpg]\\ M MENADZMENTA

'4

w
r4
<
>
=]
=
&
=
-4
=
@




                                                                    




  TEL: +381 11 3290 820
                                                                                                                                +381 11 3291 765

                                                                                                                                                              +381 11 3292 157

                                                                                                                                                                +381 11 3292 215
         D.O.O. EXPORT – IMPORT                                       FAX: +381 11 3291 502
                 web: www.manyagrovet.com

                mail: office@manyagrovet.com                                                                 

[image: image2.jpg]dMA
A”"@V‘Vé@



                                                                                                                  

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojasnjenjima konkursne dokumentacije Jn br. 9/2016

1. Partija 2, stavka 7 –tikvica okruglo dno slifovana bez cepa 300 ml – obzirom da su standardne dimenzije 250 ml i 500 ml, da li se moze ponuditi jedna od ove dve zapremine? Ako ne, molim kataloski broj za trazenu od 300 ml

Odgovor: Može se ponuditi   I tikvica od 250ml.

2. Shodno vasem zahtevu da je rok placanja 60 dana, time nije ostavljena mogucnost da se ponudi drugacije. Da li je prihvatljivo ponuditi rok placanja duzi od 60 dana?
Odgovor: Nije prihvatljivo.
    MANY AGROVET d.o.o. Beograd; Ruzveltova 45/I; 11000 Beograd

    M.B. 06015255; PIB: 100041867;PDV: 130885737.

    Tekući računi: 220-131183-72; 150-1200310000268-40; 205-23328-41

